Васильковые Поля

| Определяемый показатель | Результаты исследования воды | Предельно допустимые концентрации для централизованного водоснабжения |
| --- | --- | --- |
| Физико-химические показатели |
| Железо общее, мг\дм3 | 0,5 | 0,3 |
| Марганец, мг\дм3 | 0,2 | 0,1 |
| Нитриты, мг\дм3 | Не обнаружено | 3,3 |
| Жесткость, Ж0 | 5,4 | 7.0 |
| Общая минерализация, мг\дм3 | 312,0 | 1000,0 |
| Окисляемость, мг\дм3 | 0,0 | 5,0 |
| рН | 8,0 | 6,0-9,0 |